## DPGF
L´ensenble des travaux doit être réalisé selon les normes et DTU en vigueur. Les prescriptions des fabricants devront être respectées.
2104_Rénovation Le Grasberg, Bergheim
Code | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire HT | Total HT
1 | Echafaudage
1.1 | Montage, démontage et double transport d'un échafaudage tubulaire selon réglementation en vigueur pour des travaux de toiture et façades d'une durée estimée de 2 mois | m2 | 300
2 | Couverture/ étanchéité
2.1 | Création d'un débord de toit +30 cm pour la pose d'une isolation thermique par l'extérieure | ml | 28
2.2 | Dépose, tri et mise en déchèterie de la zinguerie existante | Ens. | 1
2.3 | Fourniture et pose de gouttières 1/2 ronde en zinc naturel dvlpt 33 cm y/c crochets de fixations | ml | 26
2.4 | Fourniture et pose de fonds de gouttière en zinc naturel dvlpt 33 cm | U | 4
2.5 | Fourniture et pose de moignon tronconique gouttière en zinc naturel diam. 100 mm | U | 2
2.6 | Fourniture et pose de tuyaux de descente en zinc naturel diam. 100 mm y/c colliers de fixations | ml | 8.5
2.7 | Fourniture et pose de coudes cintrés en zinc naturel diam. 100 mm | U | 4
2.8 | En option : Remplacement d'une fenêtre de toiture 78/98 cm | U | 3
2.9 | En option : Fourniture et pose d'un volet extérieur solaire pour fenêtre de toit 78/98 cm | U | 1
3. | Gros œuvre
3.1 | Création d'ouverture dans mur de façade existant porteur (1,50 * 1,25 m), y/c la reprise du linteau en sous-œuvre selon étude structurelle | Ens. | 1
3.2 | Création d'ouverture dans mur de refend existant non-porteur (0,90 * 2,00 m) | Ens. | 2
3.3 | Création d'ouverture dans mur de refend existant porteur (1,70 * 2,00 m), y/c la reprise du linteau en sous-œuvre selon étude structurelle | Ens. | 1
3.4 | Rebouchage à la maçonnerire après dépose de la porte existante ép.= 15cm | m2 | 2
4. | Menuiserie extérieure PVC
4.1 | Dépose, tri et mise en déchèterie des menuiseries existantes | Ens. | 1
4.2 | Fourniture et pose de fenêtre 1 ventail, OB, 1,05 * 1,25 m | U | 3
4.3 | Fourniture et pose de fenêtre 1 ventail, OB, 1,50 * 1,25 m | U | 1
4.4 | Fourniture et pose de fenêtre 1 ventail, OB, 1,05 * 1,05 m | U | 2
4.5 | Fourniture et pose de fenêtre à soufflet, 0,80 * 0,70 m | U | 5
4.6 | Fourniture et pose de fenêtre 1 ventail, OB, 1,15 * 1,30 m | U | 6
4.7 | Fourniture et pose d'une porte-fenêtre 2 vantaux, OB, 1,55 * 2,20 m | U | 1
4.8 | Fourniture et pose de fenêtre 1 ventail, OB, 0,95 * 1,20 m | U | 2
4.9 | Fourniture et pose de fenêtre 1 ventail, OB, 0,90 * 1,10 m | U | 2
4.10 | Fourniture et pose d'une porte d'entrée, panneau de porte : vitrage dépoli, 1,35 * 2,25 m | U | 3
4.11 | Fourniture et pose de tablette aluminium | ml | 22
4.12 | En option : Fourniture et pose de volet roulant 1,50 * 1,25 m | U | 3
4.13 | En option : Fourniture et pose de volet roulant 1,05 * 1,25 m | U | 1
4.14 | En option : Fourniture et pose de volet roulant 1,05 * 1,05 m | U | 2
5. | Isolation extérieure/ enduit de finition
5.1 | Fourniture et pose d'une isolation extérieure en polystyrène ép. = 160 mm, R = 4,20, entoilage et enduit de finition, y/c socle de départ et corniere d'angle | m2 | 200
5.2 | Traitement des ébrasements réalisé par entoilage, cornieres d'angle tet enduit de finition sur epaisseur de l'isolatant | ml | 80
5.3 | En option : fourniture et pose de cale pour appui de charges lourdes contre la facade | U | 10
5.4 | En option : Fourniture et pose en sous-face d'une isolation extérieure en polystyrène ép. = 160 mm, R = 4,20, entoilage et enduit de finition | m2 | 8
6. | Electricité
6.1 | Mise au norme du tableau électrique | Ens. | 1
6.2 | Fourniture, pose de sous-compteur individuel (logement/ bureau) | U | 2
6.2 | En option : fourniture et pose de prise de courant | U | 10
7. | Chauffage/ rafraîchissement
7.1 | Fourniture et pose de répartiteur de frais de chauffage | U | 18
7.2 | En option : fourniture et pose d'un climatisateur (1er étage) | U | 1
8. | Sanitaire
8.1 | Fourniture, pose et raccordement de sous-compteur EC ou EF | U | 4
8.2 | Dépose, tri et mise en déchèterie des appareils sanitaires existants (baignoire, douche, 4 WC, 6 LV) et bouchonnage | Ens. | 1
8.3 | Reprise de la tuyauterue de distriution EC/EF & évacuation | Ens. | 1
8.4 | Remplacement de l'adoucisseur pour eau potable | U | 1
8.4 | Fourniture, pose et raccordement d'une douche 90 * 120 cm | U | 2
8.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un WC posé | U | 1
8.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un WC suspendu | U | 2
8.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un lave-mains | U | 3
8.8 | Fourniture, pose et raccordement d'un meuble-vasque | U | 1
9. | Ventilation
9.1 | Fourniture, pose et raccordement d'une VMC 2 bouches | Ens. | 1
10. | Plâtrerie/ isolation
10.1 | Dépose, tri et mise en déchèterie de cloisons existantes | m2 | 8
10.2 | Reprise au plâtre après démolition | Ens. | 1
10.3 | Fourniture et pose d'une cloison séparative ép. = 10 cm | m2 | 10
10.4 | Fourniture et pose d'un faux-plafond suspendu | m2 | 12
10.5 | En option : dépose du lambris bois (1er étage) | m2 | 45
10.6 | En option : fourniture et pose d'une cloison séparative ép. = 10 cm | m2 | 6
10.7 | En option : fourniture et pose d'un rampant isolé | m2 | 36
10.8 | En option : fourniture et pose d'un faux-plafond isolé | m2 | 19
11. | Menuiserie intérieure
11.1 | Fourniture et pose de porte en mélaminé avec chambranle ébrasement 83/204 cm | U | 2
11.2 | Fourniture et pose d'une porte coulissante en applique 80/200 | U | 1
12. | Revêtement de sol (carrelage)
12.1 | Dépose, tri et mise en déchèterie du carrelage existant | m2 | 28
12.2 | Fourniture d'un carrelage de sol 30 * 60 cm | m2 | 20
12.3 | Pose d'un carrelage de sol 30 * 60 cm | m2 | 20
12.4 | Fourniture d'un carrelage mural 20 * 20 cm | m2 | 30
12.5 | Pose d'un carrelage mural 20 * 20 cm | m2 | 30
12.6 | En option : fourniture et pose d'une étanchéité mural | m2 | 30
12.7 | En option : fourniture et pose d'un ragréage au sol | m2 | 20
13. | Peinture/ tapisserie
13.1 | Sur plafonds : ponçage du support, mise en œuvre de 2 couches de peinture | m2 | 25
13.2 | Sur murs et rampants : ponçage du support, mise en œuvre une couche d’impression, fourniture et pose d’une toile de verre lisse, mise en œuvre de deux couches de peinture | m2 | 110
Total HT des travaux
TVA (0%)
TOTAL TTC